## 2024-1-Liste
SİPARİ KODU | Ürün Grubu | AÇIKLAMA | KUTU ADETİ | KOLİ ADETİ | 2025-1
EIN-0,25-230 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 0,25 KVAR 230V 50Hz MONOFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 462
EIN-0,5-230 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 0,5 KVAR 230V 50Hz MONOFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 467.5
EIN-1-230 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 1 KVAR 230V 50Hz MONOFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 544.5
EIN-1,5-230 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 1,5 KVAR 230V 50Hz MONOFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 660
EIN-2,5-230 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 2,5 KVAR 230V 50Hz MONOFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 990
EIN-5-230 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 5 KVAR 230V 50Hz MONOFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 2090
EIN-0,5-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 0,5 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 561
EIN-1-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 1 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 585
EIN-1,5-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 1,5 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 673
EIN-2,5-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 2,5 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 825
EIN-5-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 5 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 50 | 1100
EIN-7,5-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 7,5 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 9 | 1490
EIN-10-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 10 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 9 | 1580
EIN-12,5-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 12,5 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 9 | 2000
EIN-15-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 15 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 9 | 2250
EIN-20-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 20 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 9 | 2900
EIN-25-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 25 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 9 | 3300
EIN-30-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 30 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 9 | 4000
EIN-40-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 40 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 6 | 7180
EIN-50-400 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 50 KVAR 400/415/440V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 | 6 | 7690
EIN-2,5-480 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 2,5 KVAR 480V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-5-480 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 5 KVAR480V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-7,5-480 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 7,5 KVAR 480V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-10-480 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 10 KVAR 480V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-12,5-480 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 12,5 KVAR 480V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-15-480 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 15 KVAR 480V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-20-480 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 20 KVAR 480V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-25-480 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 25 KVAR 480V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-30-480 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 30 KVAR 480V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-33,3-480 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 33,3 KVAR 480V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-5-525 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 5 KVAR 525V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-7,5-525 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 7,5 KVAR 525V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-10-525 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 10 KVAR 525V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-12,5-525 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 12,5 KVAR 525V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-15-525 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 15 KVAR 525V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-20-525 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 20 KVAR 525V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-25-525 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 25 KVAR 525V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-30-525 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 30 KVAR 525V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-40-525 | AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ | 40 KVAR 525V 50Hz TRİFAZE KONDANSATÖR | 1 |  | FİYAT ALINIZI
EIN-2,5 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 2,5 KVAR 1NO 1NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 30 | 27.5
EIN-5 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 5 KVAR 1NO 1NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 30 | 30
EIN-7,5 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 7,5 KVAR 1NO 1NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 30 | 34.6
EIN-10 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 10 KVAR 1NO 1NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 30 | 39
EIN-12,5 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 12,5 KVAR 1NO 1NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 30 | 43
EIN-15 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 15 KVAR 1NO 1NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 30 | 48
EIN-20 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 20 KVAR 1NO 1NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 30 | 53.5
EIN-25 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 25 KVAR 1NO 1NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 25 | 86
EIN-30 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 30 KVAR 3NO 2NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 25 | 107
EIN-40 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 40 KVAR 3NO 2NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 12 | 130
EIN-50 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 50 KVAR 3NO 2NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 12 | 155
EIN-60 | KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 60 KVAR 3NO 2NC KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 1 | 12 | 228
EIN-0160 | SİGORTALI YÜK AYIRICI | 160A 690V YATAY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICISI | 1 | 24 | 31
EIN-1250 | SİGORTALI YÜK AYIRICI | 250A 690V YATAY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICISI | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-2400 | SİGORTALI YÜK AYIRICI | 400A 690V YATAY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICISI | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-B16 | BUŞON | 100 kA 16A NH00 ÇİFT GÖSTERGELİ BIÇAKLI SİGORTA | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-B25 | BUŞON | 100 kA 20A NH00 ÇİFT GÖSTERGELİ BIÇAKLI SİGORTA | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-B32 | BUŞON | 100 kA 25A NH00 ÇİFT GÖSTERGELİ BIÇAKLI SİGORTA | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-B40 | BUŞON | 100 kA 32A NH00 ÇİFT GÖSTERGELİ BIÇAKLI SİGORTA | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-B50 | BUŞON | 100 kA 40A NH00 ÇİFT GÖSTERGELİ BIÇAKLI SİGORTA | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-B63 | BUŞON | 100 kA 50A NH00 ÇİFT GÖSTERGELİ BIÇAKLI SİGORTA | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-B80 | BUŞON | 100 kA 63A NH00 ÇİFT GÖSTERGELİ BIÇAKLI SİGORTA | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-B100 | BUŞON | 100 kA 80A NH00 ÇİFT GÖSTERGELİ BIÇAKLI SİGORTA | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-B125 | BUŞON | 100 kA 100A NH00 ÇİFT GÖSTERGELİ BIÇAKLI SİGORTA | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-B160 | BUŞON | 100 kA 125A NH00 ÇİFT GÖSTERGELİ BIÇAKLI SİGORTA | 1 | 10 | FİYAT ALINIZI
EIN-BC-4P100 | PARAFDUR | Tip1+2 B+C sınıfı sayaç öncesi kullanım (3+1 FAZ 25kA TOP 100kA) | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-BC-2P100 | PARAFDUR | Tip1+2 B+C sınıfı sayaç öncesi kullanım (1+1 FAZ 25kA TOP 100kA) | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-B-4P100 | PARAFDUR | Tip1 B sınıfı sayaç öncesi kullanım (3+1 FAZ 25kA TOP 100kA) | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-B-2P100 | PARAFDUR | Tip1 B sınıfı sayaç öncesi kullanım (1+1 FAZ 25kA TOP 100kA) | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-C-4P40 | PARAFDUR | Tip2 C sınıfı sayaç sonrası kullanım (3+1 FAZ 20kA TOP 40kA) | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-C-2P40 | PARAFDUR | Tip2 C sınıfı sayaç sonrası kullanım (1+1 FAZ 20kA TOP 40kA) | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-CD-4P40 | PARAFDUR | Tip2+Tip3 C+D sınıfı sayaç sonrası kullanım (3+1 FAZ 20kA TOP 40kA) | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-CD-2P40 | PARAFDUR | Tip2+Tip3 C+D sınıfı sayaç sonrası kullanım (1+1 FAZ 20kA TOP 40kA) | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-MONO-1P275 | PARAFDUR | Tip3 D sınıfı sayaç sonrası kullanım MONOFAZE | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-PV-3P1200 | PARAFDUR | Tip1 D sınıfı 800-1000 VDC | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-PV-3P1000 | PARAFDUR | Tip2 D sınıfı 800-1000 VDC | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-DT-48 | PARAFDUR | DATA PRAFUDR 48 VDC | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-DT-24 | PARAFDUR | DATA PRAFUDR 24 VDC | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-DT-12 | PARAFDUR | DATA PRAFUDR 12 VDC | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-DT-6 | PARAFDUR | DATA PRAFUDR 6 VDC | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-HBR-RJ45 | PARAFDUR | NETWORK PARAFUDR (Haberleşme Parafudr) Giriş-Çıkış RJ45 | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-HBR-CAT6 | PARAFDUR | NETWORK PARAFUDR (Haberleşme Parafudr) Giriş-Çıkış CAT6 | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-HBR-BNC | PARAFDUR | NETWORK PARAFUDR (Haberleşme Parafudr) Giriş-Çıkış BNC | 1 | 1 | FİYAT ALINIZI
EIN-EM-0,25 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 0,25 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 50
EIN-EM-0,5 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 0,50 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 60
EIN-EM-1 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 1 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 70
EIN-EM-1,5 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 1,50 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 80
EIN-EM-1,66 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 1,66 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 90
EIN-EM-2,5 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 2,5 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 135
EIN-EM-3 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 3 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 145
EIN-EM-3,3 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 3,3 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 190
EIN-EM-5 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 5 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 242
EIN-EM-6,67 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 6,67 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 250
EIN-EM-7,5 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 7,5 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 300
EIN-EM-10 | ERGONOMİK MONO ŞÖNT | 10 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ ERGONOMİK | 1 | 3 | 380
EIN-PM-0,25 | MONOFAZE ŞÖNT | 0,25 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 60
EIN-PM-0,5 | MONOFAZE ŞÖNT | 0,50 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 70
EIN-PM-1 | MONOFAZE ŞÖNT | 1 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 95
EIN-PM-1,5 | MONOFAZE ŞÖNT | 1,50 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 105
EIN-PM-1,66 | MONOFAZE ŞÖNT | 1,66 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 112
EIN-PM-2,5 | MONOFAZE ŞÖNT | 2,5 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 150
EIN-PM-3 | MONOFAZE ŞÖNT | 3 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 165
EIN-PM-3,3 | MONOFAZE ŞÖNT | 3,3 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 180
EIN-PM-5 | MONOFAZE ŞÖNT | 5 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 275
EIN-PM-6,67 | MONOFAZE ŞÖNT | 6,67 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 300
EIN-PM-7,5 | MONOFAZE ŞÖNT | 7,5 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 380
EIN-PM-10 | MONOFAZE ŞÖNT | 10 KVAR 230V AC MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ PREMİUM | 1 | 3 | 470
EIN-T-0,5 | TRİFAZE ŞÖNT | 0,5 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 85
EIN-T-1 | TRİFAZE ŞÖNT | 0,5 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 105
EIN-T-1,5 | TRİFAZE ŞÖNT | 1,5 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 140
EIN-T-2,5 | TRİFAZE ŞÖNT | 2,5 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 182
EIN-T-3 | TRİFAZE ŞÖNT | 3 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 215
EIN-T-5 | TRİFAZE ŞÖNT | 5 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 317
EIN-T-7,5 | TRİFAZE ŞÖNT | 7,5 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 445
EIN-T-10 | TRİFAZE ŞÖNT | 10 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 640
EIN-T-12,5 | TRİFAZE ŞÖNT | 12,5 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 700
EIN-T-15 | TRİFAZE ŞÖNT | 15 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 770
EIN-T-20 | TRİFAZE ŞÖNT | 20 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 940
EIN-T-25 | TRİFAZE ŞÖNT | 25 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 1100
EIN-T-30 | TRİFAZE ŞÖNT | 30 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 1400
EIN-T-40 | TRİFAZE ŞÖNT | 40 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 1500
EIN-T-50 | TRİFAZE ŞÖNT | 50 KVAR 400V AC TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1 | 1 | 1750
EIN-M-0,5/7 | %7 189Hz MONOFAZE HARMONİK | 0,5 KVAR 230V AC MONOFAZE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 40
EIN-M-1/7 | %7 189Hz MONOFAZE HARMONİK | 1 KVAR 230V AC MONOFAZE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 47
EIN-M-1,5/7 | %7 189Hz MONOFAZE HARMONİK | 1,5 KVAR 230V AC MONOFAZE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 55
EIN-M-2,5/7 | %7 189Hz MONOFAZE HARMONİK | 2,5 KVAR 230V AC MONOFAZE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 58
EIN-M-5/7 | %7 189Hz MONOFAZE HARMONİK | 5 KVAR 230V AC MONOFAZE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 95
EIN-M-10/7 | %7 189Hz MONOFAZE HARMONİK | 10 KVAR 230V AC MONOFAZE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 140
EIN-T-0,5/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 0,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 48
EIN-T-1/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 1 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 52
EIN-T-1,5/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 1,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 55
EIN-T-2,5/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 2,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 61
EIN-T-5/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 92
EIN-T-6,25/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 6,25 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 105
EIN-T-7,5/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 7,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 115
EIN-T-10/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 10 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 130
EIN-T-12,5/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 12,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 145
EIN-T-15/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 15 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 160
EIN-T-20/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 20 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 170
EIN-T-25/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 25 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 184
EIN-T-30/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 30 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 215
EIN-T-40/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 40 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 235
EIN-T-50/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 50 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 280
EIN-T-60/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 60 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 370
EIN-T-75/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 75 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 400
EIN-T-100/7 | %7 189Hz TRİFAZE HARMONİK | 100 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 189Hz P%7 | 1 | 1 | 600
EIN-T-1/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 1 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 65
EIN-T-1,5/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 1,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 75
EIN-T-2,5/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 2,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 90
EIN-T-3,1/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 3,1 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 100
EIN-T-5/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 125
EIN-T-6,25/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 6,25 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 135
EIN-T-7,5/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 7,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 155
EIN-T-10/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 10 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 170
EIN-T-12,5/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 12,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 195
EIN-T-15/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 15 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 215
EIN-T-20/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 20 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 230
EIN-T-25/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 25 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 250
EIN-T-30/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 30 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 300
EIN-T-40/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 40 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 320
EIN-T-50/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 50 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 370
EIN-T-60/14 | %14 134Hz TRİFAZE HARMONİK | 60 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE 134Hz P%14 | 1 | 1 | 500
EIN-T-1/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 1 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 70
EIN-T-1,5/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 1,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 80
EIN-T-2,5/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 2,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 96
EIN-T-3,1/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 3,1 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 110
EIN-T-5/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 132
EIN-T-6,25/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 6,25 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 140
EIN-T-7,5/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 7,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 161
EIN-T-10/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 10 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 177
EIN-T-12,5/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 12,5 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 210
EIN-T-15/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 15 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 230
EIN-T-20/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 20 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 242
EIN-T-25/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 25 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 260
EIN-T-30/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 30 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 330
EIN-T-40/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 40 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 350
EIN-T-50/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 50 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 400
EIN-T-60/5,67 | %5,67 210Hz TRİFAZE HARMONİK | 60 KVAR 440V AC TRİZAFE HARMONİK FİLTRE %5,67 210Hz | 1 | 1 | 530
EIN - 40/1 | TOROİD AKIM TRAFOSU | 40/1 XLPE KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI | 1 | 1 | 200
EIN - 50/5 | TOROİD AKIM TRAFOSU | 50/5 XLPE KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI | 1 | 1 | 200
EIN - 100/5 | TOROİD AKIM TRAFOSU | 100/5 XLPE KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI | 1 | 1 | 200
EIN-IKT-23023025 | izoleli trafo | 230/230VAC 25VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 30
EIN-IKT-23023050 | izoleli trafo | 230/230VAC 50VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 38
EIN-IKT-230230100 | izoleli trafo | 230/230VAC 100VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 41
EIN-IKT-230230150 | izoleli trafo | 230/230VAC 150VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 48
EIN-IKT-230230200 | izoleli trafo | 230/230VAC 200VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 67
EIN-IKT-230230250 | izoleli trafo | 230/230VAC 250VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 72
EIN-IKT-230230300 | izoleli trafo | 230/230VAC 300VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 90
EIN-IKT-230230400 | izoleli trafo | 230/230VAC 400VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 101
EIN-IKT-230230500 | izoleli trafo | 230/230VAC 500VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 115
EIN-IKT-230230630 | izoleli trafo | 230/230VAC 630VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 145
EIN-IKT-230024025 | izoleli trafo | 230/24VAC 25VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 30
EIN-IKT-230024050 | izoleli trafo | 230/24VAC 50VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 38
EIN-IKT-230024100 | izoleli trafo | 230/24VAC 100VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 41
EIN-IKT-230024150 | izoleli trafo | 230/24VAC 150VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 48
EIN-IKT-230024200 | izoleli trafo | 230/24VAC 200VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 67
EIN-IKT-230024250 | izoleli trafo | 230/24VAC 250VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 72
EIN-IKT-230024300 | izoleli trafo | 230/24VAC 300VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 90
EIN-IKT-230024400 | izoleli trafo | 230/24VAC 400VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 101
EIN-IKT-230024500 | izoleli trafo | 230/24VAC 500VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 115
EIN-IKT-230024630 | izoleli trafo | 230/24VAC 630VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 145
EIN-IKT-400230025 | izoleli trafo | 400/230VAC 25VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 32
EIN-IKT-400230050 | izoleli trafo | 400/230VAC 50VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 40
EIN-IKT-400230100 | izoleli trafo | 400/230VAC 100VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 42
EIN-IKT-400230150 | izoleli trafo | 400/230VAC 150VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 50
EIN-IKT-400230200 | izoleli trafo | 400/230VAC 200VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 60
EIN-IKT-400230250 | izoleli trafo | 400/230VAC 250VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 74
EIN-IKT-400230300 | izoleli trafo | 400/230VAC 300VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 92
EIN-IKT-400230400 | izoleli trafo | 400/230VAC 400VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 103
EIN-IKT-400230500 | izoleli trafo | 400/230VAC 500VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 117
EIN-IKT-400230630 | izoleli trafo | 400/230VAC 630VA İzoleli Trafo | 1 | 1 | 148
EIN-IKT-400024025 | izoleli trafo | 400/24VAC 25VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 32
EIN-IKT-400024050 | izoleli trafo | 400/24VAC 50VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 40
EIN-IKT-400024100 | izoleli trafo | 400/24VAC 100VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 42
EIN-IKT-400024150 | izoleli trafo | 400/24VAC 150VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 50
EIN-IKT-400024200 | izoleli trafo | 400/24VAC 200VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 60
EIN-IKT-400024250 | izoleli trafo | 400/24VAC 250VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 74
EIN-IKT-400024300 | izoleli trafo | 400/24VAC 300VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 92
EIN-IKT-400024400 | izoleli trafo | 400/24VAC 400VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 103
EIN-IKT-400024500 | izoleli trafo | 400/24VAC 500VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 117
EIN-IKT-400024630 | izoleli trafo | 400/24VAC 630VA Kumanda Trafosu | 1 | 1 | 148
EIN-IKT-800400001 | izoleli trafo | 800/400VAC 1KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 160
EIN-IKT-800400002 | izoleli trafo | 800/400VAC 2KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 270
EIN-IKT-800400003 | izoleli trafo | 800/400VAC 3KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 310
EIN-IKT-800400005 | izoleli trafo | 800/400VAC 5KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 605
EIN-IKT-800400007,5 | izoleli trafo | 800/400VAC 7,5KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 770
EIN-IKT-800400010 | izoleli trafo | 800/400VAC 10 KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 1000
EIN-IKT-800400015 | izoleli trafo | 800/400VAC 15 KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 1350
EIN-IKT-800400020 | izoleli trafo | 800/400VAC 20 KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 1900
EIN-IKT-800400025 | izoleli trafo | 800/400VAC 25 KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 2130
EIN-IKT-800400030 | izoleli trafo | 800/400VAC 30 KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 2500
EIN-IKT-800400040 | izoleli trafo | 800/400VAC 40 KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 2750
EIN-IKT-800400050 | izoleli trafo | 800/400VAC 50 KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 4100
EIN-IKT-800400060 | izoleli trafo | 800/400VAC 60 KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 4700
EIN-IKT-800400080 | izoleli trafo | 800/400VAC 80 KVA İZOLASYON TRAFOSU | 1 | 1 | 6000
BM 16 | Bİ METAL | 16 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 | 1 | 100 | 3
BM 25 | Bİ METAL | 25 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 | 1 | 100 | 3
BM 35 | Bİ METAL | 35 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 | 1 | 100 | 3
BM 50 | Bİ METAL | 50 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 | 1 | 50 | 3.8
BM 70 | Bİ METAL | 70 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 | 1 | 50 | 3.8
BM 95 | Bİ METAL | 95 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 | 1 | 50 | 3.8
BM 120 | Bİ METAL | 120 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 | 1 | 20 | 6.3
BM 150 | Bİ METAL | 150 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 | 1 | 20 | 6.3
BM 185 | Bİ METAL | 185 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 | 1 | 12 | 10.5
BM 240 | Bİ METAL | 240 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 | 1 | 12 | 10.5
BM 300 | Bİ METAL | 300 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 | 1 | 12 | 15
BM 400 | Bİ METAL | 400 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 | 1 | 5 | 27
E16-6 | EKONOMİK SKP | 16 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M6 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 600 | 9.4
E16-8 | EKONOMİK SKP | 16 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 600 | 12
E25-8 | EKONOMİK SKP | 25 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 400 | 16.5
E35-8 | EKONOMİK SKP | 35 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 300 | 23
E50-10 | EKONOMİK SKP | 50 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 200 | 28.5
E 70-10 | EKONOMİK SKP | 70 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 125 | 44
E95-12 | EKONOMİK SKP | 95 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 100 | 53.5
E120-12 | EKONOMİK SKP | 120 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 60 | 78.5
E150-12 | EKONOMİK SKP | 150 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 50 | 110
E185-16 | EKONOMİK SKP | 185 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 40 | 140
E240-16 | EKONOMİK SKP | 240 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 40 | 209
E300-16 | EKONOMİK SKP | 300 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 EKONOMİK TİP SKP | 1 | 25 | 385
S 10-6 | STANDART TİP SKP | 10 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M6 STANDART TİP SKP | 1 | 750 | 13.5
S 10-8 | STANDART TİP SKP | 10 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP SKP | 1 | 750 | 13.5
S 16-6 | STANDART TİP SKP | 16 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M6 STANDART TİP SKP | 1 | 400 | 16.8
S 16-8 | STANDART TİP SKP | 16 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP SKP | 1 | 400 | 16.8
S 16-10 | STANDART TİP SKP | 16 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP SKP | 1 | 400 | 18.5
S 25-6 | STANDART TİP SKP | 25 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M6 STANDART TİP SKP | 1 | 350 | 26.7
S 25-8 | STANDART TİP SKP | 25 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP SKP | 1 | 300 | 26
S 25-10 | STANDART TİP SKP | 25 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP SKP | 1 | 200 | 27.7
S 35-6 | STANDART TİP SKP | 35 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M6 STANDART TİP SKP | 1 | 200 | 36
S 35-8 | STANDART TİP SKP | 35 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP SKP | 1 | 150 | 36
S 35-10 | STANDART TİP SKP | 35 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP SKP | 1 | 150 | 36
S 50-8 | STANDART TİP SKP | 50 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP SKP | 1 | 150 | 54
S 50-10 | STANDART TİP SKP | 50 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP SKP | 1 | 150 | 54
S 50-12 | STANDART TİP SKP | 50 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP SKP | 1 | 100 | 58
S 50-14 | STANDART TİP SKP | 50 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP SKP | 1 | 100 | 61
S 70-8 | STANDART TİP SKP | 70 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP SKP | 1 | 100 | 74
S 70-10 | STANDART TİP SKP | 70 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP SKP | 1 | 100 | 72
S 70-12 | STANDART TİP SKP | 70 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP SKP | 1 | 100 | 74
S 95-8 | STANDART TİP SKP | 95 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP SKP | 1 | 75 | 86
S 95-10 | STANDART TİP SKP | 95 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP SKP | 1 | 75 | 80
S 95-12 | STANDART TİP SKP | 95 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP SKP | 1 | 75 | 80
S 120-10 | STANDART TİP SKP | 120 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP SKP | 1 | 50 | 114
S 120-12 | STANDART TİP SKP | 120 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP SKP | 1 | 50 | 110
S 120-16 | STANDART TİP SKP | 120 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 STANDART TİP SKP | 1 | 50 | 114
S 150-10 | STANDART TİP SKP | 150 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP SKP | 1 | 40 | 175
S 150-12 | STANDART TİP SKP | 150 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP SKP | 1 | 40 | 175
S 150-16 | STANDART TİP SKP | 150 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 STANDART TİP SKP | 1 | 40 | 175
S 185-12 | STANDART TİP SKP | 185 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP SKP | 1 | 30 | 200
S 185-16 | STANDART TİP SKP | 185 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 STANDART TİP SKP | 1 | 30 | 200
S 240-12 | STANDART TİP SKP | 240 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP SKP | 1 | 25 | 270
S 240-16 | STANDART TİP SKP | 240 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 STANDART TİP SKP | 1 | 25 | 270
SEU 10-6 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 10 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M6 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 500 | 17.3
SEU 10-8 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 10 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 500 | 17.3
SEU 16-6 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 16 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M6 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 300 | 25
SEU 16-8 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 16 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 300 | 25
SEU 25-6 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 25 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M6 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 250 | 38
SEU 25-8 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 25 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 250 | 38
SEU 35-6 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 35 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M6 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 150 | 52
SEU 35-8 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 35 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 150 | 52
SEU 35-10 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 35 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 150 | 52
SEU 50-8 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 50 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 100 | 76
SEU 50-10 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 50 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 100 | 76
SEU 50-12 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 50 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 100 | 76
SEU 70-8 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 70 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 75 | 106
SEU 70-10 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 70 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 75 | 106
SEU 70-12 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 70 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 75 | 106
SEU 95-8 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 95 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 50 | 125
SEU 95-10 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 95 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 50 | 125
SEU 95-12 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 95 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 50 | 125
SEU 120-10 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 120 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 40 | 155
SEU 120-12 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 120 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 40 | 155
SEU 120-16 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 120 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 40 | 155
SEU 150-10 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 150 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 30 | 236
SEU 150-12 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 150 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 30 | 236
SEU 150-16 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 150 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 30 | 236
SEU 185-12 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 185 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 20 | 280
SEU 185-16 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 185 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 20 | 280
SEU 240-12 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 240 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 20 | 364
SEU 240-16 | EKSTRA UZUN SKP STANDART | 240 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 STANDART TİP EKTRA UZUN SKP | 1 | 20 | 364
ALM 16-8 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 16 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 250 | 9.7
ALM 25-8 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 25 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 150 | 13
ALM 35-8 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 35 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M8 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 100 | 16.2
ALM 50-10 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 50 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 80 | 21.6
ALM 70-10 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 70 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M10 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 60 | 32.4
ALM 95-12 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 95 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 40 | 40.5
ALM 120-12 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 120 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 40 | 46
ALM 150-12 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 150 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M12 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 25 | 65
ALM 185-16 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 185 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 20 | 86.5
ALM 240-16 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 240 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 14 | 108
ALM 300-16 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 300 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 14 | 135
ALM 400-16 | ALÜMİNYUM SKP STANDART | 400 Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı M16 ALÜMİNYUM SKP | 1 | 14 | 216
3-63-53 | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 53 cm 1 mm 63 A TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 1 | 25 | 370
3-63-106 | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 106 cm 1 mm 63 A TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 1 | 25 | 730
3-80-53 | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 53 cm 1 mm 80 A TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 1 | 25 | 400
3-80-106 | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 106 cm 1 mm 80 A TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 1 | 25 | 810
3-125-53 | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 53 cm 1,5 mm 125 A TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 1 | 25 | 610
3-125-106 | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 106 cm 1,5 mm 125 A TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 1 | 25 | 1230
1-53-1 | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 53 cm 1 MONOFAZE ŞÖNT BARASI | 1 | 50 | 170
1-106-1 | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 106 cm 1 MONOFAZE ŞÖNT BARASI | 1 | 50 | 330
1-53-1,5 | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 53 cm 1,5 MONOFAZE ŞÖNT BARASI | 1 | 50 | 220
1-106-1,5 | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | 106 cm 1,5 MONOFAZE ŞÖNT BARASI | 1 | 50 | 440
3 Kapak | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | Trifaze Yan Kapak | 1 | 500 | 8
1 Kapak | TRİFAZE ŞÖNT BARASI | Monofaze Yan Kapak | 1 | 500 | 8
EİN-RAY1 | W OTOMAT RAYI | 1mm 35x7,5 mm 1 MT | 1 | 50 | FİYAT ALINIZ
EİN-RAY2 | W OTOMAT RAYI | 1mm 35x7,5 mm 2 MT | 1 | 25 | FİYAT ALINIZ
EİN-GRAY1 | W OTOMAT RAYI | 1mm 35x15 Geniş Ray 1 MT | 1 | 40 | FİYAT ALINIZ
EİN-GRAY2 | W OTOMAT RAYI | 1mm 35x15 Geniş Ray 2 MT | 1 | 20 | FİYAT ALINIZ
EİN-RAYAL | RAY TAŞIYICI | Ray Taşıyıcı Alüminyum | 1 | 100 | 25
EİN-RAYGAL | RAY TAŞIYICI | Ray Taşıyıcı Galvaniz | 1 | 100 | 18
EIN-A72-05D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 5A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 23
EIN-A72-10D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 10A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 23
EIN-A72-15D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 15A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 23
EIN-A72-20D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 20A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 23
EIN-A72-25D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 25A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 23
EIN-A72-30D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 30A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 23
EIN-A72-40D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 40A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 23
EIN-A72-50D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 50A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 23
EIN-A72-60D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 60A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 23
EIN-A72-75D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 75A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 23
EIN-A72-100D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 100A Analog Direk Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 24.5
EIN-A96-30D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 30A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 26.5
EIN-A96-50D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 50A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 26.5
EIN-A96-60D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 60A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 26.5
EIN-A96-75D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 75A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 26.5
EIN-A96-100D | DİREKT ANALOG AMPERMETRELER | 100A Analog Direk Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 27
EIN-V72-250 | ANALOG VOLTMETRE | 0-250V Analog Voltmetre 72x72mm | 1 | 1 | 20.5
EIN-V72-500 | ANALOG VOLTMETRE | 0-500V Analog Voltmetre 72x72mm | 1 | 1 | 20.5
EIN-V96-250 | ANALOG VOLTMETRE | 0-250V Analog Voltmetre 96x96mm | 1 | 1 | 23.5
EIN-V96-500 | ANALOG VOLTMETRE | 0-500V Analog Voltmetre 96x96mm | 1 | 1 | 23.5
EIN-A72-100 | ANALOG AMPERMETRE | 100/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 19.5
EIN-A72-150 | ANALOG AMPERMETRE | 150/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 19.5
EIN-A72-200 | ANALOG AMPERMETRE | 200/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 19.5
EIN-A72-250 | ANALOG AMPERMETRE | 250/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 19.5
EIN-A72-300 | ANALOG AMPERMETRE | 300/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 19.5
EIN-A72-400 | ANALOG AMPERMETRE | 400/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 19.5
EIN-A72-600 | ANALOG AMPERMETRE | 600/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 19.5
EIN-A72-800 | ANALOG AMPERMETRE | 800/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 19.5
EIN-A72-1000 | ANALOG AMPERMETRE | 1000/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 20.5
EIN-A72-1200 | ANALOG AMPERMETRE | 1200/5A Analog Ampermetre 72x72mm | 1 | 1 | 20.5
EIN-A96-50 | ANALOG AMPERMETRE | 50/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 21.5
EIN-A96-100 | ANALOG AMPERMETRE | 100/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 21.5
EIN-A96-150 | ANALOG AMPERMETRE | 150/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 21.5
EIN-A96-200 | ANALOG AMPERMETRE | 200/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 21.5
EIN-A96-250 | ANALOG AMPERMETRE | 250/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 21.5
EIN-A96-300 | ANALOG AMPERMETRE | 300/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 21.5
EIN-A96-400 | ANALOG AMPERMETRE | 400/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 21.5
EIN-A96-600 | ANALOG AMPERMETRE | 600/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 21.5
EIN-A96-800 | ANALOG AMPERMETRE | 800/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 21.5
EIN-A96-1000 | ANALOG AMPERMETRE | 1000/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 21.5
EIN-A96-1200 | ANALOG AMPERMETRE | 1200/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 23.5
EIN-A96-1600 | ANALOG AMPERMETRE | 1600/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 23.5
EIN-A96-2000 | ANALOG AMPERMETRE | 2000/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 23.5
EIN-A96-2500 | ANALOG AMPERMETRE | 2500/5A Analog Ampermetre 96x96mm | 1 | 1 | 23.5